ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

изделий медицинского назначения

10 апреля 2019г

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» УЗ ВКО, ВКО, город Семей, проспект Шакарима, 2 б

В соответствии с постановлением Правительства РК от 30.10.2009 г. № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее - Правила) в целях выполнения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Заказчику КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» УЗ ВКО необходимы изделия медицинского назначения

| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель. Специальный разбавитель марки М-52D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем упаковки не менее 20 литров. Полная совместимость с анализатором гематологическим автоматическим BC-5000 производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | канистра | 34 | 1587596 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 2 | Гематологический реагент DIFF. Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. Полная совместимость с анализатором гематологическим автоматическим BC-5000 производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | флакон | 48 | 2774400 |  |  |
| 3 | Гематологический реагент LH. Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. Полная совместимость с анализатором гематологическим автоматическим BC-5000 производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | флакон | 48 | 1780944 |  |  |
| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 4 | Чистящий реагент. Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Полная совместимость с анализатором гематологическим автоматическим BC-5000 производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | флакон | 48 | 133248 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 5 | Набор контрольных растворов. Набор марки предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты М52. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора Полная совместимость с анализатором гематологическим автоматическим BC-5000 производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 4 | 512568 |  |  |
| 6 | Диагностический набор реагентов для определения АЛТ. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 15 | 399690 |  |  |
| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 7 | Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы. Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 18 | 676998 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 8 | Диагностический набор реагентов для определения АСТ. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 15 | 399690 |  |  |
| 9 | Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазаы. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 4 | 144736 |  |  |
| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 10 | Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы. Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 22 | 485562 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 11 | Диагностический набор реагентов для определения Железа. Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 2 | 99446 |  |  |
| 12 | Диагностический набор реагентов для определения Кальция. Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 2 | 41332 |  |  |
| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 13 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинина. Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 30 | 1092330 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 14 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинкиназы. Двухкомпонентный набор реагентов для определения КФК. Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 1 | 55584 |  |  |
| 15 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты. Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и набор снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 3 | 94536 |  |  |
| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 16 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевины. Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 20 | 442520 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 17 | Диагностический набор реагентов для определения Общего белка. Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 6 | 90840 |  |  |
| 18 | Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина. Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 13 | 516074 |  |  |
| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 19 | Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина. Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 13 | 516074 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 20 | Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина. Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 20 | 614020 |  |  |
| 21 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов. Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 11 | 674476 |  |  |
| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 22 | Диагностический набор реагентов для определения Фосфора. Однокомпонентный набор реагентов для определения Р. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 1 | 17238 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 23 | Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы. Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 6 | 120750 |  |  |
| 24 | Мультикалибратор. Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 1 | 164060 |  |  |
| № | Наименование изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 25 | Контрольная сыворотка НОРМА. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 3 | 519075 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2019 года | 0 |
| 26 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие патологическому диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 3 | 519075 |  |  |
| 27 | Моющий раствор. Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. Полная совместимость с анализатором биохимическим автоматическим BS-200E производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай | набор | 12 | 473652 |  |  |

Место поставки товаров: 071400, РК, ВКО, город Семей, пр. Шакарима, 2 б, 2 этаж, до двери лаборатории.

Место представления (приема) документов: 071400, РК, ВКО, город Семей, пр. Шакарима, 2 б в отдел государственных закупок в рабочее время (с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 12:00ч до 13:00ч).

Окончательный срок представления ценовых предложений: до 10:00ч 17 апреля 2019 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 10:05ч 17 апреля 2019 года по адресу: 071400, РК, ВКО, город Семей, пр. Шакарима, 2 б, отдел государственных закупок.

Сроки выплат: по мере выделения бюджетных средств в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты поставки Товара.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (согласно Приложения 12 к  Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года №20), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4  Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил.