ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

20 декабря 2024 г

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» управления здравоохранения области Абай, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б

В соответствии с постановлением Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила) КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» управления здравоохранения области Абай объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих медицинских изделий:

| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 3 | 97968 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2025 года | 0 |
| 2 | Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 3 | 110061 |  |  |
| 3 | Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 3 | 124407 |  |  |
| 4 | Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 3 | 122778 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 5 | Набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 3 | 116400 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2025 года | 0 |
| 6 | Набор реагентов для количественного определения 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 3 | 177540 |  |  |
| 7 | Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 6 | 232800 |  |  |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 7 | 271600 |  |  |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 7 | 260610 |  |  |
| 10 | Набор реагентов для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 8 | 295160 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 11 | Набор реагентов для количественного определения общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 7 | 239750 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2025 года | 0 |
| 12 | Набор реагентов для количественного определения свободной фракции простат-специфического антигена (свободного ПСА) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая калибровочные пробы и контрольные сыворотки | набор | 7 | 299110 |  |  |
| 13 | Набор реагентов для количественного определения содержания альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека методом одностадийного твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая контрольные образцы и калибровочные образцы | набор | 7 | 222670 |  |  |
| 14 | Набор реагентов для определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая контрольные образцы и калибровочные образцы | набор | 8 | 386800 |  |  |
| 15 | Набор реагентов для количественного определения ракового антигена CA 15-3 в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая контрольные образцы и калибровочные образцы | набор | 2 | 227740 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 16 | Набор реагентов предназначен для определения концентрации ферритина в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Набор рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов и 1 пробы контрольного образца (всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета) или 27 неизвестных, 18 калибровочных и 3 проб контрольных образцов (при трех независимых постановках анализа) | набор | 10 | 534440 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2025 года | 0 |
| 17 | Набор реагентов для количественного определения концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | В наборе не менее 96 определений, включая контрольные образцы и калибровочные образцы | набор | 10 | 407340 |  |  |
| 18 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М (IgМ) к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 2 | 127700 |  |  |
| 19 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 4 | 250800 |  |  |
| 20 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека, и может быть использован для диагностики первичного инфицирования вирусом краснухи методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 4 | 295400 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 21 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 4 | 250800 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2025 года | 0 |
| 22 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 6 | 461400 |  |  |
| 23 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 6 | 422400 |  |  |
| 24 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 6 | 433200 |  |  |
| 25 | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам Ureaplasma urealyticum в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 1 | 73200 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 26 | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигену Mycoplasma hominis в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | в наборе 96 определений, включая контрольные образцы | набор | 1 | 73200 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2025 года | 0 |
| 27 | Набор предназначен для выявления суммарных антител (IgA, IgM, IgG) к антигену CagA Helicobacter pylori в сыворотке (плазме) крови человека методом иммуноферментного анализа | набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли (по 3 лунки используют для постановки контролей) | набор | 35 | 2786000 |  |  |
| 28 | Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека методом иммуноферментного анализа | набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли | набор | 2 | 105000 |  |  |
| 29 | Набор реагентов для высокочувствительного иммуноферментного определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | Предназначен для высокочувствительного определения концентрации С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Набор рассчитан на проведение анализа в дублях 41 исследуемых, 6 калибровочных образцов и 1 контрольного образца (всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета) | набор | 15 | 1062000 |  |  |
| 30 | Смарт-карты на 1200 тестов | из комплекта Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT в комплекте, производства HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия | упаковка | 20 | 5137960 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 31 | Контроль HSRate-Control | из комплекта Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT в комплекте, производства HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, Германия. В наборе: 2*2мл | набор | 6 | 1756080 | отдельными партиями в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком на протяжении 2025 года | 0 |
| 32 | Картриджи Atellica UAS 800 из комплекта Анализатор автоматический осадка мочи Atellica UAS 800 с принадлежностями, производства 77 Elektronika Muszeripari Kft, Венгрия. | Предназначены для определения в осадке мочи человека следующих частиц: бактерии, палочковидные бактерии, кокковые бактерии, кристаллы, гиалиновые цилиндры, патологические цилиндры, слизь, многослойный плоский не ороговевший эпителий, сперма, многослойный плоский ороговевший эпителий, эритроциты, лейкоциты, скопления лейкоцитов и дрожжевых грибков. Материал: полипропилен. Параметры кюветы:19мм (высота) х 2мм (ширина) х 19мм (длина). В упаковке 12 картриджей с кюветами, в каждом картридже содержится 50 кювет (всего 600 кювет). В каждой упаковке имеется регистрационная карточка кювет с индивидуальным кодом. Каждая кювета рассчитана на однократное использование. Соответствует Директиве 98/79/ЕС по медицинским средствам диагностики in vitro. | упаковка | 13 | 7670000 |  |  |

Место поставки: 071400, РК, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б, 2 этаж, до двери лаборатории.

Место представления (приема) документов: 071400, РК, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б в отдел государственных закупок в рабочее время (с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 12:00ч до 13:00ч).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00ч 27 декабря 2024 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 10:05ч 27 декабря 2024 года по адресу: 071400, РК, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б, отдел государственных закупок.

Сроки выплат: по мере выделения бюджетных средств в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты поставки Товара.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, согласно приложению 5 Правил.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие условиям предусмотренных Правилами:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).