ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

медицинских изделий

24 января 2023 г

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» управления здравоохранения области Абай, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила) КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Семей» управления здравоохранения области Абай объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих лекарственных средств и медицинских изделий:

| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALT-GPT LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для измерения аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме, кинетическим УФ-оптимизированным методом IFCC*; для диагностики и лечения некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1- Буфер материалов рН 7.5 80.0 ммоль/л, L-аланин 500.0 ммоль/л, LDH ≥ 1500 Ед/л; R2 - Буфер материалов рН 7.5 80.0 ммоль/л, альфа-кетоглутарат 65.0 ммоль/л, NADH ≥ 1.18 ммоль/л. Хранить при температуре 2-8°C. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 20 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml. Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 2,5 до 400 Ед/л. Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2,5 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (Ед./л) N = 41.15 H = 130,50С.О. N = 1,53 H = 2,09 К.В.% N = 3,71 H = 1,60. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная):Среднее значение (Ед./л) N = 41,55 H = 131,65 С.О. N = 1,40 H = 2,35 К.В.% N = 3,36 H = 1,78. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Один набор рассчитан на проведение 1333 исследований | набор | 1 | 69933 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 2 | AST-GOT LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для измерения аспартат-аминотрансферазы в сыворотке или плазме - кинетический УФ-оптимизированным методом IFCC*; в диагностике и лечении некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1 - Буфер материалов рН 7.8 80.0 ммоль/л, L-аспартат 240.0 ммоль/л, LDH ≥ 1800 Ед/л, MDH ≥ 800 Ед/л; R2 – Буфер материалов рН 7.8 80.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH ≥ 1.18 ммоль/л. Хранить при температуре 2-8°C. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 20 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml. Линейность: Реакция линейна до концентрации 400 ед/л. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2.4 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): cреднее значение (Ед./л) N = 39,70 H = 130,35 D.S. N = 1,45 H = 2,17 К.В.% N = 3,66 H = 1,67 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): cреднее значение (Ед./л) N = 41.32 H= 131.63 D.S. N = 1,34 H = 2,17 К.В.% N = 3,25 H = 1,63. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Один набор рассчитан на проведение 1333 исследований | набор | 1 | 69933 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 3 | AMYLASE LR АМИЛАЗА LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Диагностический реагент для количественного определения in vitro α-амилазы в сыворотке или плазме. Измерения активности амилазы используются для диагностики и лечения панкреатита. Кинетический анализ Амилаза гидролизует CNPG3 до полимеров глюкозы + 4-NP. Скорость увеличения абсорбции за счет п-нитрофенола пропорциональна активность амилазы в образце. Предел обнаружения *** 3 Ед / л. Стабильность реагента: 90 дней при правильном хранении температуры и условий. Фасовка: 6X10ml. Один набор рассчитан на проведение 273 исследований | набор | 1 | 89565 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 4 | GLUCOSE LR Глюкоза LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для измерения уровня глюкозы в сыворотке, плазме и моче, ферментативным колориметрическим методом GOD-POD. Состав: R1 - Фосфатный буфер pH 7,4 100,0 ммоль/л, фенол 9.0 ммоль/л, GOD ≥ 15000 Ед/л, POD ≥ 1200 Ед/л. R2 - 4-аминофеназон 80,0 ммоль/л. Хранить набор при 2-8°С. Не замораживать реагенты. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+R2): 60 дней при 2-8°C. Фасовка: 6X50 ml. Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 3,1 мг/дл (0,17 ммоль/л) до 500 мг/дл (34,6 ммоль/л). Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3,1 Ед/л (0,17ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 94,88 H = 246,65 С.О. N = 1,60 H = 6,51 К.В.% N = 1,72 H = 2,64 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 92,55 H = 249,22 S.D N = 2,40 H = 3,03 К.В.% N = 2,53 H = 1,22 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Один набор рассчитан на проведение 1000 исследований | набор | 1 | 47720 |  |  |
| 5 | IRON LR Железо LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Набор для измерения железа в сыворотке или плазме. Колориметрический метод без депротеинизации.R1 Ацетатный буфер 1,3 моль / л, Тиомочевина 65,0 ммоль / л, Сульфат гидроксиламина 60,0 ммоль / л, Поверхностно-активные вещества, R2 Ferene S 0,65 ммоль / л, Сульфат гидроксиламина 30,0 ммоль / л. Хранить набор при 2-8 ° C. После открытия флаконы R1, R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1 + R2): 20 суток при 2-8 ° С. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml. Один набор рассчитан на проведение 1428 исследований | набор | 1 | 156884 |  |  |
| 6 | CREATININE LR Креатинин LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Диагностический биреагент для количественного определения креатинина in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию биреагент, детекция колориметрическим методом Яффе без депротеинизации; в диагностике и лечении почечных заболеваний и в мониторинге почечного диализа. Состав: R1-Гидроксид лития 120,0 ммоль/л, борная кислота 80,0 ммоль/л. R2-Пикриновая кислота 67.0 ммоль/л. Хранить при температуре 15-25°C После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+R2): 7 дней при 15-25°С. Фасовка: R1 6X20+R2 6X20 ml Линейность: Реакция является линейной для значений от 03 до 25 мг/дл (27-2210 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Фактор конверсии: Креатинин [мг / дл] x 88,4 = креатинин [мкмоль / л] Предел интерферирующих веществ: Билирубин ≤ 15 мг / дл. Триглицериды ≤ 1500 мг / дл Гемоглобин ≤ 150 мг / дл. Один набор рассчитан на проведение 800 исследований | набор | 1 | 95860 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 7 | UREA UV LR Мочевина | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для определения мочевины в сыворотке, плазме и моче, кинетическим УФ-методом, Уреаза GLDH; для диагностики почечной дисфункции или обструкции мочевыводящих путей. Состав: R1- Буфер материалов рН 7.6 130.0 ммоль/л, ADP 1.2 ммоль/л, уреаза ≥ 8000 ед/л, GLDH ≥ 1500 ед/л. R2 - Буфер материалов рН 10.2 100.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH 1.20 ммоль/л. Хранить при температуре 2-8°C. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1 + R2): 20 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной до концентрации 200 мг/дл (33,3 ммоль/л) диапазоном 4,9-200 мг/дл (0,81-33,3 ммоль/л). Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3.0 мг/дл (0.50 ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,40 H = 150,95 S. D. N = 1,50 H = 2,18 К.В.% N = 3,70 H = 1,44. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,63 H = 152,05 S. D. N = 1.20 H = 2,46 К.В.% N = 2,95 H = 1,62 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Один набор рассчитан на проведение 1000 исследований | набор | 1 | 68408 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 8 | TOTAL PROTEIN LR Общий белок | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для измерения общего белка в сыворотке или плазме, биуретическим методом; для диагностики и лечения различных заболеваний печени и почек, а также нарушений обмена веществ и питания. Состав: R1- гидроксид натрия 350,0 ммоль/л, виннокислый калий-натрий 20,0 ммоль/л, йодистый калий 5,2 ммоль/л, сульфат меди 4,8 ммоль/л. Реагент R1 может храниться при температурем15 - 25°С. После вскрытия флаконы R1 стабильны до истечения срока годности, если их сразу же закупорить. Фасовка: 6X50 ml Линейность: Реакция является линейной до концентрации 10 г/дл в диапазоне 0,3-10 г/дл. Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,5 г/дл. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 5,05 H = 5.23 С.О. N = 0,15 H = 0,16 К.В.% N = 2,97 H = 3,08Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 5.15 P = 5.24 С.О. N = 0,18 P = 0,21 К.В.% N = 3,41 P = 3,92 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Один набор рассчитан на проведение 1000 исследований | набор | 1 | 26446 |  |  |
| 9 | TOTAL BILIRUBIN LR Общий билирубин LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для измерения общего билирубина в сыворотке или плазме, колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; для диагностики и лечения различных заболеваний печени, а также гемолитических и гематологических нарушений. Состав: R1- Сульфаниловая кислота 12.5 ммоль/л, лимонная кислота 1,00 моль/л, кофеин 0.18 моль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0,52 ммоль/л. Хранить при температуре 15-25°C. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 14 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml. Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 25 мг/дл. Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 1,32 H = 4,01 С.О. N = 0,03 H = 0,11 К.В.% N = 2,38 H = 2,71 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 1,32 H = 4,10 С.О. N = 0,04 H = 0,08 К.В.% N = 2,71 H = 1,89 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Один набор рассчитан на проведение 1333 исследований | набор | 1 | 88276 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 10 | DIRECT BILIRUBIN LR Прямой билирубин LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для измерения прямого билирубина в сыворотке или плазме, колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; в диагностике и лечении различных заболеваний печени и нарушений обмена веществ. Состав: R1 - Сульфаниловая кислота 22,0 ммоль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0.35 ммоль/л. Хранить набор при 15-25°С. Не замораживать реагенты. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 14 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 10 мг/дл. Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32 С.О. N = 0,02 H = 0,06 К.В.% N = 2,67 H = 2,62 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,31 С.О. N = 0,02 Н = 0,05 К.В.% N = 2,69 Н = 1,96 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Один набор рассчитан на проведение 1333 исследований | набор | 1 | 88276 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 11 | CHOLESTEROL STD – Холестерин | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для измерения холестерина в сыворотке или плазме, ферментативным колориметрическим методом количественного определения холестерина (CHOD-PAP); при диагностике и лечении нарушений, связанных с избытком холестерина в крови, а также нарушений обмена липидов и липопротеинов. Состав: R1 - Буфер материала рН 6.8 100.0 ммоль/л, эстераза холестерина ³ 500 Ед/л, оксидаза холестерина ³ 800 Ед/л, фенол 20.0 ммоль/л, пероксидаза ³ 2500 Ед/л, 4-аминофеназон 1.6 ммоль/л. Хранить при температуре 2-8°C. После вскрытия флаконы R1 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Фасовка: 6X50 ml Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 2,8 до 800 мг/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2,80 Ед/л.Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N=150,10 H=286,55 С.О. N=3,08 H=5,18 К.В.% N=2,05 H=1,81 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N=150,28 H=281,27 С.О. N=2,78 H=3,80 К.В.% N=1,85 H=1,35 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Один набор рассчитан на проведение 1000 исследований | набор | 1 | 73130 |  |  |
| 12 | TRYGLICERIDES LR Триглицериды | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Набор для измерения триглицеридов в сыворотке или плазме. Ферментативный колориметрический метод GPO - PAP. Триглицериды гидролизуются в присутствии липопротеинлипазы (LPL) в жирную кислоту и глицерин, который с помощью глицеролиназы (GK), АТФ и глицерол-3-P-оксидазы (GPO) превращается в диидроксиацетон-фосфат и H2O2. Перекись водорода, катализируемая из пероксидазы (POD), реагирует с 4-аминофеназоном и 4- фенолхлоридом, образуя окрашенное соединение, интенсивность которого пропорциональна концентрации триглицеридов в образце. R1 Буфер трубочек 100 ммоль/л фенол 16 ммоль/л липопротеинлипаза ³ 4000 Ед/л глицеролкиназа ³ 2000 Ед/л пероксидаза ³ 2500 Ед/л ATP 4-аминофеназон ммоль/л глицерол-3-П-оксидаза ³ 2000 Ед/л. Хранить при температуре 2-8°C. - После вскрытия флаконы R1 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Фасовка: 6X50 ml. Один набор рассчитан на проведение 1000 исследований | набор | 1 | 150197 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 13 | URIC ACID LR Мочевая кислота | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Диагностический биреагент для определения уровня мочевой кислоты в биологических жидкостях. Измерение мочевой кислоты используется для диагностики и лечения подагры и нарушение функции почек. ЛИНЕЙНОСТЬ От 3,5 до 1000 мг / дл СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТА 90 дней при правильном хранении СТАБИЛЬНОСТЬ КАЛИБРОВКИ 60 дней. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Один набор рассчитан на проведение 1000 исследований | набор | 1 | 72500 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 14 | ALKALINE PHOSPHATASE LR ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Диагностический биреагент для определения уровня щелочной фосфатазы в биологических жидкостях. Измерение щелочной фосфатазы используется для диагностики и лечения желчевыводящих путей при камнях в желчных протоках. ЛИНЕЙНОСТЬ От 3,5 до 1000 мг / дл СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТА 90 дней при правильном хранении. СТАБИЛЬНОСТЬ КАЛИБРОВКИ 60 дней. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml. Один набор рассчитан на проведение 950 исследований | набор | 1 | 51103 |  |  |
| 15 | SERACAL Калибратор сыворотка | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Мультипараметровый калибратор, предназначенный для проведения калибровки клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Хранение и стабильность: при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. Фасовка: 18x5ml. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. | набор | 1 | 349074 |  |  |
| 16 | EXTRA WASH SOLUTION – особый раствор для промывки | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для промывки кювет; снижает поверхностное натяжение, эффективно удаляет широкий спектр загрязнений и легко смывается деионизированной водой. Промывка кювет стабильна до истечения срока годности, если хранится при 15-25ºC, закрыта после взятия, защищена от загрязнения. Фасовка: 6X50 ml | набор | 1 | 150430 |  |  |
| 17 | SYSTEMIC SOLUTION – системный раствор | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Используется для оптимизации характеристик жидкостей для автоматических анализаторов клинической химии класса CHEM для обычной промывки кювет и игл. Общий раствор стабилен до истечения срока годности, если он хранится при 15-25ºC, если он закрыт после взятия и защищен от загрязнения. Фасовка: 6X50 ml. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 – CLP и Директиву 88/379 / CEE. | набор | 1 | 53130 |  |  |
| 18 | HDL DIRECT CHOLESTEROL LR HDL ПРЯМОЙ ХОЛЕСТЕРИН LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Набор для измерения липопротеинов высокой плотности (холестерина ЛВП (HDL)) в сыворотке или плазме. R1 Буфер трубочек рН 7 100 ммоль/л; эстераза холестерина 800 Ед/л оксидаза холестерина 500 ед/л каталаза 300 кед/л TOOS 0,6 ммоль/л R2 Буфер материалов рН 7 50 ммоль/л; пероксидаза 4 кед/л 4-аминоантипирин 4,0 ммоль/л. Реагенты жидкие и готовы к использованию. Хранить при температуре 2-8°C. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны до истечения срока годности.LDL [мг/дл] x 0.0259 =LDL [ммоль/л]Чувствительность пределу обнаружения составляет 7 мг/дл. Фасовка: R1 2X45+R2 2X15 ml. Один набор рассчитан на проведение 400 исследований | набор | 1 | 226560 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 19 | LDL DIRECT CHOLESTEROL LR LDL ПРЯМОЙ ХОЛЕСТЕРИН LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Набор для измерения липопротеинов низкой плотности (холестерина ЛНП (LDL)) в сыворотке или плазме. R1 Буфер трубочек рН 7 100 ммоль/л; эстераза холестерина 800 Ед/л оксидаза холестерина 500 ед/л каталаза 300 кед/л TOOS 0,6 ммоль/л R2 Буфер материалов рН 7 50 ммоль/л; пероксидаза 4 кед/л 4-аминоантипирин 4,0 ммоль/л. Реагенты жидкие и готовы к использованию. Хранить при температуре 2-8°C. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны до истечения срока годности.LDL [мг/дл] x 0.0259 =LDL [ммоль/л] Чувствительность пределу обнаружения составляет 7 мг/дл. Фасовка: R1 1X30+R2 1X10 ml. Один набор рассчитан на проведение 133 исследований | набор | 1 | 81323 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 20 | HDLLDL CALIBRATOR – калибратор | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Калибратор для использования в тестах для количественного определения in vitro липидов фотометрическим методом. Лиофилизированный калибратор на основе крови человека. В закрытом виде: до конца указанного месяца, если хранить при 2-8 ° C. После восстановления калибратор можно использовать в указанный период при хранении плотно закрытым виде при указанной температуре. Фасовка:3X1 ml | набор | 1 | 224229 |  |  |
| 21 | CRP | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Диагностический биреагент для количественного определения in vitro C-реактивного белка (CRP) в сыворотке или плазме. Метод Иммунотурбидиметрический тест. Принцип Определение концентрации СРБ фотометрическим измерением реакции антиген-антитело между антителами против человеческого CRP и CRP присутствует в образце. Компоненты и концентрации R1: ТРИС pH 7,5 100 ммоль / л R2: ТРИС pH 8,0 100 ммоль / л Антитела против СРБ человека (козьи) <1% Реагенты стабильны до конца указанного месяца годности, еслихранить при 2 - 8 ° C, защищать от света и загрязнения. Не замораживайте реагенты. Фасовка: R1 2X40+R221X10 ml+STD 1X1 ml. Один набор рассчитан на 333 исследования | набор | 1 | 202288 |  |  |
| 22 | CRP ANTISERUM CALIBRATOR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Калибратор для использования в тестах для количественного определения С-реактивного белка in vitro (CRP) по фотометрическим системам. Представляет собой жидкий стабильный калибратор на основе материала крови (сыворотки) человека. Калибратор в открытом и закрытом виде должен храниться при температуре 2–8 ° C. Фасовка:1X1 ml | набор | 1 | 37418 |  |  |
| 23 | CRP ANTISERUM CONTROL SET | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Контроль для использования в тестах для количественного определения С-реактивного белка in vitro (CRP) по фотометрическим системам. Описание представляет собой жидкий стабильный контроль на основе материала крови (сыворотки) человека. Контроль в открытом и закрытом виде должен храниться при температуре 2–8 ° C. Фасовка:2X1 ml | набор | 1 | 52295 |  |  |
| 24 | SERACONTROL N Контроль сыворотка N | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Предназначен для контроля клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. При хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. Фасовка: 18x5 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. | набор | 1 | 349396 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 25 | SERACONTROL P Контроль сыворотка Р | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Предназначен для контроля клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. При хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C, 7 дней если хранилась при +4° C, 30 дней если хранилась при -20° C. Фасовка: 18x5 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. | набор | 1 | 384334 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 26 | CALCIUM ARSENAZO LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Диагностический реагент для количественного определения кальция in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Принцип детекции конец точки. Жидкий и готовый к использованию реагент, предназначен для диагностики и лечения заболеваний паращитовидной железы, различных костных заболеваний, хронических заболеваний почек, мочекаменной болезни и тетании (преходящих мышечных сокращений или спазмов). Состав: R1- Буфер материалов pH 6.8 100 ммоль/л, Арсеназо 0,40 ммоль/л. Хранить при температуре 15-25°C. После вскрытия флаконы R1 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Фасовка: 6х50мл. Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 1,2 до 16 мг/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 1,2 мг/дл. Стабильность калибровки: 60 дней. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 8,89 H = 13,91; С.О. N = 0,19 H = 0,26; К.В.% N = 2,17 H = 1,89 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 8,69 H = 13,93; С.О. N = 0,20 Н = 0,29; К.В.% N = 2,33 Н = 2,06. Соответствует Регламенту (ЕС) №1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Фасовка:6Х50ml. Один набор рассчитан на проведение 1200 исследований | набор | 1 | 29364 |  |  |
| 27 | GAMMA GT LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Набор для измерения содержания гамма глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме. Кинетический анализ. Принцип измерения: гамма-глутамильная группа переносится из гамма-глутамилкарбоксинитроанилида в глицил-глицин гамма-глутамилтрансферазой (ГГТ) в качестве катализатора. Скорость увеличения поглощения прямо пропорциональна активности ГГТ в образце. Состав: Tris-буфер 30,0 ммоль/л; NA-TPB 134,0 ммоль/л; борная кислота 250 ммоль/л. Хранить набор при 2-8°C. После вскрытия флакон R1 стабилен в течение 90 дней. Диапазон измерения: 5,0-800,0 Ед/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 мл. Аналитическая чувствительность: 5,0 Ед/л.. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Один набор рассчитан на проведение 300 исследований | набор | 1 | 67768 |  |  |
| 28 | RF | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Диагностический реагент для количественного определения in vitro ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке или плазме крови. Реагенты стабильны до конца указанного месяца. Срок годности при хранении при 2-8°С, в защищенном от света и загрязнений. Предел обнаружения: 3,9 МЕ / мл. Фасовка:R1 1х40мл+R2 1х10мл + CAL 1х1мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Один набор рассчитан на проведение 167 исследований | набор | 1 | 218960 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 29 | HbA1c (high sensitivity) | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Для количественного определения гемоглобина в крови человека. Значения указывают на уровни глюкозы за предшествующие 4-8 недель. Более высокое значение HbA1c указывает на плохой гликемический профиль. Этот метод использует взаимодействие антигена и антитела для непосредственного определить HbA1c в цельной крови.Линейность: от 2,0 до 16,0%. Стабильность реагента: 90 дней при правильном хранении. Фасовка: R1 1х30мл+R2 1x10 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Один набор рассчитан на проведение 200 исследований | набор | 1 | 459172 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 30 | PHOSPHOROUS LR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Измерение уровня фосфора используются при диагностике и лечении заболеваний, характеризующихся более низкими и повышенными уровнями неорганического фосфора. Принцип измерения: анализ конечной точки. Неорганический фосфор вступает в реакцию в кислой среде с молибдатом аммония, образуя фосфомолибдатный комплекс. Увеличение поглощения пропорционально концентрации неорганического фосфора в образце. Состав: соляная кислота 1,00 ммоль/л; молибдат аммония 0,70 ммоль/л; поверхностно-активные вещества анионные и полианионные. Условия хранения: хранить набор при 15-25°C. После вскрытия флакон R1 стабилен в течение 90 дней. Диапазон измерения: 0,10-20,0 мг/дл. Фасовка:6х20мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Один набор рассчитан на проведение 400 исследований | набор | 1 | 33721 |  |  |
| 31 | HBA1C CAL SET | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Набор калибраторов для использования в тестах для количественного определения гемоглобина in vitro. Представляет собой набор из четырех жидкостабильных калибраторов с различными уровнями на основе материала крови человека (эритроцитов). Условия хранения: калибраторы в закрытом и открытом виде должны храниться при 2-8°C, в защищенном от света и тепла. Фасовка: 4х0,5мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 1 | 264040 |  |  |
| 32 | HBA1C CONTROL SET | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Проанализированный контрольный материал для мониторинга эффективности количественного анализа in vitro определения гликированного гемоглобина. Это контроль, основанный на человеческой крови (эритроциты). Условия хранения: как неоткрытый, так и открытый элемент управления необходимо хранить в 2-8°C, в защищенном от света и тепла месте. Фасовка: 1 LOW + 1 HIGH х 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 1 | 173880 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 33 | LIPIDIC CONTROL SET | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Проанализированный материал для контроля качества для мониторинга эффективности количественного определения ЛПВП и ЛПНП в условиях in vitro. Лиофилизированный контроль на основе сыворотки человека. Концентрация находится на низком, нормальном и патологическом уровнях. Концентрация биологического материала не превышает максимальное целевое значение концентрации аналитов для конкретной партии. Хранение и стабильность: до восстановления, при хранении при 2-8°C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25°C; 7 дней если хранилась при +4°C; 30 дней если хранилась при -20° C. Фасовка: 3x3мл. Соответствует Регламенту (ЕС) №1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 1 | 191270 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 34 | ASO-CRP-RF normal control | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Контроль (норма) для использования in vitro, проведения контроля качества результатов, полученных при измерении антистрептолизина-0, С-реактивного белка и ревматоидных факторов в турбидиметрии. Продукт человеческого происхождения. Условия хранения: не восстановленная сыворотка стабильна до истечения срока годности при хранении 2-8°C. После восстановления стабильность плазмы сохраняется в течение 10 дней при температуре 2-8°C или 6 месяцев при температуре -20°C. Фасовка: 6х1мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 1 | 298818 |  |  |
| 35 | ASO-CRP-RF HIGH CONTROL 3x1ml | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Контроль (патология) для использования in vitro, проведения контроля качества результатов, полученных при измерении антистрептолизина-0, С-реактивного белка и ревматоидных факторов в турбидиметрии. Продукт человеческого происхождения. Условия хранения: не восстановленная сыворотка стабильна до истечения срока годности при хранении 2-8°C. После восстановления стабильность плазмы сохраняется в течение 10 дней при температуре 2-8°C или 6 месяцев при температуре -20°C. Фасовка:6х1мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 1 | 227075 |  |  |
| 36 | CRP ANTISERUM CALIBRATOR | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Калибратор для использования в тестах для количественного определения С-реактивного белка in vitro (CRP) по фотометрическим системам. Описание: представляет собой жидкий стабильный калибратор на основе материала крови (сыворотки) человека. Калибратор в открытом и закрытом виде должен храниться при температуре 2–8°C. Фасовка:6х1мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 1 | 37418 |  |  |
| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| 37 | CRP ANTISERUM CONTROL SET | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Контроль для использования в тестах для количественного определения С-реактивного белка in vitro (CRP) по фотометрическим системам. Описание: представляет собой жидкий стабильный контроль на основе материала крови (сыворотки) человека. Контроль в открытом и закрытом виде должен храниться при температуре 2–8°C.Фасовка:6х1мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 1 | 52295 | в течение 3 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком | 0 |
| 38 | HbA1c Lysant - лизат | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Дополнительный лизирующий реагент, используемый для определения процентного содержания гликолизированного гемоглобина при диагностики диабета. Гемолитический реагент индуцирует искусственное разрушение клеток эритроцитов с высвобождением гликированного гемоглобина для последующего измерения. Фасовка 1*100 мл. Условия хранения 2-8С. | упаковка | 1 | 18144 |  |  |
| 39 | Пробирка 12мм | Полная совместимость с автоматическим биохимическим анализатором CHEM 300 PLUS, GESAN PRODUCTION, Италия. Пустые пробирки, предназначенные для проведения анализа контроля качества, калибровки и/или проб пациента на автоматическом биохимическом анализаторе Chem 300 plus. Высота пробирки 85мм, диаметр 12мм. Объем 5мл. Материал изготовления полиэтилентерефталат. Фасовка 100шт в упаковке | упаковка | 1 | 85680 |  |  |
| 40 | Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 в сыворотке, плазме или цельной крови человека | относительная чувствительность 100% | штука | 850 | 680000 |  |  |
| 41 | Скальпель №21 | стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями из углеродистой стали | штука | 600 | 48000 |  |  |
| 42 | Скальпель №24 | стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями из углеродистой стали | штука | 500 | 40000 |  |  |
| 43 | Катетер Фолея | 2-х ходовой, однократного применения стерильный, размер 22 FR, латексный с силиконовым покрытием | штука | 10 | 2650 |  |  |
| 44 | Воздуховод | стерильный, однократного применения, длиной 100мм | штука | 20 | 12000 |  |  |

Место поставки: 071400, РК, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б, 1 этаж, до двери склада фармацевта.

Место представления (приема) документов: 071400, РК, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б в отдел государственных закупок в рабочее время (с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 12:00ч до 13:00ч).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00ч 31 января 2023 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 10:05ч 31 января 2023 года по адресу: 071400, РК, область Абай, город Семей, проспект Шакарима, 2 б, отдел государственных закупок.

Сроки выплат: по мере выделения бюджетных средств в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты поставки Товара.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (согласно Приложения 4 к  Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-113), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).