Приложение 2

к тендерной  документации

Тендер «Приобретение расходных материалов для анализатора биохимического модульного АRСНITЕСT c4000»

Техническая спецификация по лоту № 1

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Ревматоидный фактор реагенты (Rheumatoid Factor) | Кат.№ 6K4402. В наборе 227 тестов. Quantia RF поставляется в виде набора из двух жидких, готовых к использованию реагентов, содержащего: (Буфер) 2 x 37 мл 100 мМ фосфатного буфера (pH 6,5), содержащего альбумин сыворотки бычьей крови (Реагент) 2 x 6 мл Суспензия полистиреновых латексных микрочастиц, сенсибилизированных IgG человека, в буфере, содержащем альбумин сыворотки бычьей крови и содержат азид натрия (< 0,1%). Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 2

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Ревматоидный фактор калибратор (Rheumatoid Factor Calibrator) | Кат.№6К5203. В наборе: 6*1мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 3

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Антистрептолизин O ревматоидный фактор контроль 1 (Quantia ASO-RF Control I) | Кат.№ 6K5402. В наборе: 6*1мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 4

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Антистрептолизин O ревматоидный фактор контроль 2 (Quantia ASO-RF Control II) | Кат.№ 6K5502. В наборе: 3*1мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 5

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Мочевая кислота2 реагент (Uric Acid2) | Кат.№ 4T1330. В наборе 2000 тестов. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 6

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Гамма-глутамилтрансфераза2 (ГГТ) реагент (Gamma-Glutamyl Transferase2) | Кат.№ 4T0020. В наборе 600 тестов. Гамма-глютамил трансфераза впервые была обнаружена в ткани почек. Несмотря на то, что почечная ткань содержит наивысший уровень GGT, в первую очередь фермент попадает в сыворотку крови из гепатобилиарной системы, и при многих формах болезни печени уровень GGT повышен. В случае обструктивной желтухи и метастатических новообразований повышение уровня GGT отмечается на ранней стадии и выражается более четко, чем уровни других ферментов печени. При закупорке внутрипеченочных или внепеченочных желчных протоков его содержание может в 5–30 раз превышать нормальные уровни. При инфекционном гепатите наблюдается только умеренное повышение уровня фермента (в 2–5 раз выше нормального): по этой причине измерение уровня GGT при этом заболевании менее целесообразно диагностически, чем определение содержания трансаминазы. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 7

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Щелочная фосфотаза реагент (Alkaline Phosphatase) | Кат.№4S8720. В наборе 1600 тестов Щелочная фосфатаза человека (AlkP, EC.3.1.3.1) включает в себя группу из по крайней мере пяти тканеспецифичных изоферментов, которые катализируют гидролиз фосфатных моноэфиров при щелочном значении pH. Различные типы болезней могут привести к выбросу повышенных количеств щелочной фосфатазы в кровоток. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 8

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Железо реагент жидкий (Iron) | Кат.№ 4T0230. В наборе 1240 тестов. Железо присутствует в биологических жидкостях как компонент гемоглобина и миоглобина и связано в сыворотке и плазме крови с трансферрином, который является транспортным белком. Повышенные концентрации железа наблюдаются при гемолитических анемиях, гемохроматозе и остром заболевании печени. Пониженные концентрации железа наблюдаются при железодефиците и анемии хронической болезни. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 9

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Глюкоза реагент (Glucose Reagent) | Кат.№ 3L8222. В наборе 1500 тестов. Определение уровня глюкозы в крови проводится чаще всего в рамках клинического биохимического анализа с целью диагностики и лечения диабета. Увеличение концентрации глюкозы (гипергликемия) может отмечаться также при опухолях поджелудочной железы, гипертиреозе, гиперфункции коры надпочечников и некоторых других заболеваниях. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 10

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Липопротеины низкой плотности реагенты (Direct LDL) | Кат.№ 1E3120. В наборе 450 тестов. Липопротеины низкой плотности реагенты (Direct LDL) Липопротеины плазмы крови представляют собой сферические частицы, содержащие различные количества холестерина, триглицеридов, фосфолипидов и белков. Фосфолипиды, свободный холестерин и белки представляют собой внешнюю поверхность липопротеиновых частиц, а внутреннее ядро содержит главным образом эстерифицированный холестерин и триглицериды. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 11

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Липопротеины высокой плотности реагент (Ultra HDL) | Кат.№ 3K3322. В наборе 1440 тестов. Липопротеины плазмы крови представляют собой сферические частицы, содержащие различные количества холестерина, триглицеридов, фосфолипидов и белков. Фосфолипиды, свободный холестерин и белки представляют собой внешнюю поверхность липопротеиновых частиц, а внутреннее ядро содержит главным образом этерифицированный холестерин и триглицериды. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 12

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Гликозилированный гемоглобин реагент (Hemoglobin Alc Reagent) | Кат.№ 4P5220. В наборе 300 тестов. Hemoglobin A1c основан на ферментном методе специфического измерения N-концевых фруктозил дипептидов β-цепи фракции HbA1c. В процессе предварительной обработки лизируются эритроциты и гемоглобин трансформируется в метгемоглобин посредством реакции с нитритом натрия. При добавлении Реагента 1 ( ) в образец гликозилированный N-концевой дипептид (фруктозил-VH) β-цепи гемоглобина расщепляется протеазой. Азид натрия трансформирует гемоглобин в стабильный азид метгемоглобина, и концентрация гемоглобина определяется путем измерения оптической плотности. Добавление Реагента 2запускает реакцию фруктозил пептид оксидазы (FPOX) с фруктозил-VH. Коннцентрация HbA1c измеряется определением образовавшегося пероксида водорода. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 13

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Креатинин2 реагент (Creatinine2) | Кат.№ 4S9520. В наборе 3600 тестов. Креатинин выводится из крови клубочковой фильтрацией. Снижение почечной функции ведет к увеличению концентрации креатинина в сыворотке крови. Измерение концентрации креатинина в сыворотке крови используется в диагностике и мониторинге острых и хронических заболеваний почек, для оценки скорости клубочковой фильтрации (СКФ) или статуса пациентов на почечном диализе. Анализ концентрации креатинина в моче используется для расчета клиренса креатинина, подтверждения полноты суточного сбора мочи, а значения теста служат референсными значениями количества для других аналитов, например, вычисление соотношения альбумин/креатинин. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 14

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Аланинаминотрансфераза активированная АЛТ активированная реагент (Activated Alanine minotransferase) | Кат.№ 4S8830. В наборе 3960 тест. Аланинаминотрансфераза (АЛТ), также называемая глутамат пируват трансаминаза (GPT), является ферментом, участвующим в метаболизме аминокислот. Она присутствует во многих тканях, но самые высокие уровни обнаруживаются в печени и почках. Разрушение ткани ведет к высвобождению внутриклеточного фермента в кровоток. Заметно повышенные уровни АЛТ в сыворотке крови наблюдаются при различных заболеваниях печени, таких как гепатит, мононуклеоз и цирроз. Такие высокие уровни АЛТ обычно не характерны для других болезненных состояний, например, инфаркта миокарда; поэтому АЛТ считается достаточно специфичным индикатором заболевания печени. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 15

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Амилаза2 реагент (Amylase2) | Кат.№ 4S8920.В наборе 640 тестов. В сыворотке крови и моче здоровых людей уровни ферментативной активности α-амилазы, продуцируемой в поджелудочной железе и паращитовидных железах, низкие, но определяемые. Измерение активности α-амилазы важно при диагностировании панкреатита и других заболеваний поджелудочной железы, в результате которыхпроисходит повышение активности α-амилазы в сыворотке крови и моче. Для клинического анализа использовались различные методики. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 16

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Холестерин2 реагент (Cholesterol2) | Кат.№ 4S9230. В наборе 3200 тестов. Использование ферментов при оценке уровня холестерина было изучено многими научными исследователями.3,4 Данный реагент произведен на основе формулы Allain и др.5 и модификации Roeschlau,6 усовершенствующей эту формулу, для обеспечения стабильности реагента в растворе. Эфиры холестерина гидролизуются под воздействием фермента холестерин-эстераза до холестерина и свободных жирных кислот. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 17

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Общий белок реагент (Total Protein) | Кат.№ 4U4430. В наборе 3200 теста. Белки плазмы крови в основном синтезируются в печени, плазматических клетках крови, лимфатических узлах, селезенке и костном мозге. При болезненных состояниях уровень общего белка и соотношение отдельных фракций в плазме крови могут значительно отличаться от нормы. Гипопротеинемия может быть вызвана такими состояниями, как нефротический синдром, сильное кровотечение, спру (неполная резорбция белка), сильные ожоги, синдромы удерживания соли и квашиоркор (острое белковое голодание). Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 18

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Триглицериды2 реагент (Triglyceride2) | Кат.№ 4T1030. В наборе 1900 тестов. Триглицериды - семейство липидов, которые поступают из пищи и эндогенно вырабатываются из углеводов и жирных кислот. Определение триглицеридов имеет важное значение при диагностике и лечении гиперлипидемии. Заболевания, вызванные гиперлипидемией, могут быть генетическими или вторичными (вызванными другими нарушениями, включая нефроз, сахарный диабет и эндокринные заболевания). Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 19

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Мочевина2 реагент (Urea Nitrogen2) | Кат.№ 4T1220. В наборе 1400 тестов. Результаты этого теста используются для диагностики некоторых почечных и метаболических заболеваний. Определение уровня азота мочевины в сыворотке крови является одним из широко используемых показателей функции почек. Часто этот тест проводят параллельно с определением креатинина в сыворотке крови для дифференциальной диагностики надпочечной (сердечная недостаточность, водное истощение, усиленный распад белков), почечной (гломерулонефрит, хронический нефрит, поликистоз почки, склероз почек, канальцевый некроз) и подпочечной (обструкция мочевыводящих путей) форм гиперуремии. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 20

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) реагент (Aspartate Aminotransferase) | Кат.№ 4S9030. В наборе 3960 тест. Аспартатаминотрансфераза (AST), также называемая глутаматоксалоацетат-трансаминаза (GOT), принадлежит к одной из групп ферментов, катализирующих взаимное превращение аминокислот и α-кетокислот при переносе аминогрупп. AST и аланинаминотрансфераза (ALT) содержатся в большинстве биологических жидкостей человека, кроме мочи, за исключением случаев, связанных с поражением почек. В наибольших концентрациях AST содержится в сердце, печени, мышцах и в почечной ткани. При поражении данных тканей уровень AST в сыворотке крови значительно повышается. AST в основном используется для оценки заболеваний печени. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 21

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| С-реактивный белок реагент (C-Reactive protein (CRP Vario)) | Кат.№ 6К2630.В наборе 600 тестов. C-реактивный белок (ЦРБ) является белком острой фазы, его концентрация увеличивается неспецифически в ответ на воспалительный процесс. Было показано, что концентрация ЦРБ возрастает в результате процесса воспаления, преимущественно в ответ на пневмококковую (бактериальную) инфекцию, гистолитическое заболевание, а также разные другие болезненные состояния. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 22

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| С- реактивный белок контроль (CRP Control HS) | Кат.№ 6К2621.В наборе: 3*2мл. MULTIGENT CRP Control HS содержит контроль следующего уровня, приготовленный путем разведения CRP в сыворотке крови человека и стабилизированный добавленным азидом натрия (< 0,1%). Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 23

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Детергент A (Detergent A) | Кат.№ 1J7220. В наборе 2 флакона по 500мл. 1 флакон (500 мл) детергента А состоит из бидистиллированной воды 96,04% и 2-аминоэтанола 3,96%. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 24

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Детергент В (Detergent B) | Кат.№ 2J9422. В наборе 4 флакона по 250мл. 1 флакон (250 мл) детергента В состоит из бидистиллированной воды 95% , гидроокиси натрия 2% и диазопона 3%. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 25

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Кислотный промывающий раствор (Acid Wash) | Кат.№ 6К0120. В наборе 2 флакона по 500мл. 1 флакон (500 мл) Architect с8000 кислотного промывающего раствора состоит из бидистиллированной воды 89,23%, лимонной кислоты 3,43%, щавелевой кислоты 2,72%, монохлоруксусной 1,09%, метанол 3,53%. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 26

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Щелочной промывающий раствор (Alcaline Wash) | Кат.№ 9D120. В наборе 2 флакона по 500мл. 1 флакон (500 мл) щелочного промывающего раствора состоит из бидистиллированной воды 92,799%,гидроксида натрия 4,401%, ЭДТА, раствора гипохлорита натрия <0,5%. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 27

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Наполнитель для водяной бани (Water Bath Additive) | Кат.№ 9D2920. В наборе 2 флакона по 500мл. 1 флакон (500 мл) наполнителя для водяной бани состоит из бидистиллированной воды 93,236%, нитрата магния 6,364%, и раствора 5-хлор-2-метил-2Н – изотиазол 3- один (EC № 247-500-7) и 2- метил-2Н- изотиазол-3-один (EC № 220-239-6) 3:1 <0,5%. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 28

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Клиническая химия консолидированный калибратор (Consolidated Chemistry Calibrator) | Кат.№ 4V1501. В наборе мл. В наборе 12*5 мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 29

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Гликозилированный гемоглобин контроли (Hemoglobin Alc Controls) | Кат.№ 4Р5211. В наборе 2*1 мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 30

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Липопротеины высокой плотности калибратор (HDL Calibrators) | Кат.№ 5P5602. В наборе: 6*5мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 31

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| С- реактивный белок калибратор (CRP Calibrator HS) | Кат.№ 6K2610. В наборе: 7*2мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 32

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Мультикомпонентный калибратор (Multiconstituent Calibrator) | Кат.№ 1Е6505. В наборе: 3*5 мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 33

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Гликозилированный гемоглобин калибраторы (Hemoglobin A1c Calibrators) | Кат.№ 4Р5201. В наборе 2*1,6мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 34

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Лампа фотометра (Source Lamp) | Кат.№ 9D4503. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 35

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Ферритин реагент (Quantia Ferritin) | Кат.№ 6K4102. В наборе 224 тестов. Ферритин - железосодержащий белок с высокой молекулярной массой, обеспечивающий депонирование железа. Каждая молекула ферритина предположительно состоит из 24 белковых субъединиц, образующих полую сферу с молекулярной массой около 460000 дальтон, внутри которой находится ядро из переменного количества железа в виде фосфатной соли оксида железа. Доказано, что при полном насыщении молекулы ферритина на железо приходится более 20% ее массы. Около 25% всего железа в организме у взрослых находится в депонированном состоянии. Около двух третей запасов железа у человека находится в виде ферритина. Одна треть — в виде нерастворимого гемосидерина, который, наиболее вероятно, представляет собой денатурированный ферритин. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 36

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Ферритин калибратор (Quantia Ferritin Standard) | Кат.№ 6K4903. В наборе: 4*1мл. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 37

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Ферритин контроль | Кат.№ 6К5602. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 38

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Общий билирубин реагент (Total Bilirubin) | Кат.№ 6L4522. В наборе 2750 тестов. Данная тест-система предназначена для количественного определения общего билирубина в сыворотке или плазме крови человека. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 39

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Прямой билирубин реагент (Direct Bilirubin) | Кат.№ 8G6322. В наборе 2000 тестов. Данная тест-система предназначена для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме крови человека. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 40

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Билирубин калибратор (Bilirubin Calibrator) | Кат.№ 1E6605. В наборе: 6*5мл. Билирубин калибратор (Abbott Clinical Chemistry Bilirubin Calibrator), 3 x 5 мл Билирубин калибратор (Abbott Clinical Chemistry Bilirubin Calibrator) подготовлен в растворе, произведенном на основе сыворотки бычьей крови. Уровни аналита скорректированы при помощи экстракта билирубина и синтетических производных. В составе присутствуют консерванты. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |

Техническая спецификация по лоту № 41

| Наименование медицинского изделия | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Наконечник для осушения кювет (Cuvette Drying Tip) | Кат.№ 9D5102. Полная совместимость с анализатором биохимическим модульным АRСНITЕСT c4000 |