Приложение 2

к тендерной документации

**Техническая спецификация**

**Тендер «Приобретение реагентов и принадлежностей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Технические и качественные характеристики** |
| 1 | Набор для проведения одного цитологического исследования гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию | В состав набора входят:  1. Контейнер с фиксирующей жидкостью для гинекологического анализа. В составе содержит: этанол, изопропиловый спирт, воду. Количество в наборе 1 штука.  2. Мембрана и направляющая фильтра, количество в наборе 1 штука, в случае предоставления набора совместимого с диагностическим оборудованием WisePrep Duet (РК-МТ-5№017317 от 05.12.2017г)  3. Щетка (цитощетка) для взятия цервикального мазка. Количество в наборе 1 штука  4. Облицованное медицинское стекло. Количество в наборе 1 штука  5. Покровное стекло. Количество в наборе 1 штука  6. Средство для постоянного покрытия мазка. Бальзам-покрывающая среда, содержащая синтетический клей. Количество в наборе на одно исследование 0,0625 мл.  7. Реагенты для обработки по Папаниколау: краситель Harris Hematoxylin - количество в наборе на одно исследование 1 мл; краситель ЕА50 - количество в наборе на одно исследование 1 мл; краситель ОG6 - количество в наборе на одно исследование 1 мл.  8. Другие необходимые компоненты и составляющие для цитологического исследования гинекологического материала методом жидкостной цитологии на диагностическом оборудовании, в случае поставки набора несовместимого с диагностическим оборудованием WisePrep Duet (РК-МТ-5№017317 от 05.12.2017г).  Набор для проведения одного цитологического исследования гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию должен быть полностью совместим и готов к использованию с диагностическим оборудованием WisePrep Duet (РК-МТ-5№017317 от 05.12.2017г) , либо в ином случае поставщик предоставляет заказчику во временное безвозмездное пользование диагностическое оборудование на срок до 31 декабря 2020 года , необходимое для проведения цитологических исследований гинекологического материала на диагностическом оборудовании, полностью совместимое с предлагаемым к поставке набором. |